План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 3

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля: |  |  |  |
| - Выборочный ремонт кровли | 70м² | Вздутие кровельного ковра | 3й -4й квартал |
| Тех. этаж: - Замена эл. ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| Благоустройство: |  |  |  |
| - Окраска газонных ограждений | 200м.п. | Краска нц | 2й квартал - выполнено |
| - Завоз песка в песочницы | 2м³ | Закупка и доставка | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска бордюров | 250пм | Краска нц | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска лавочек и урн | 4/4шт | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска столбиков | 5шт | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска детской площадки | 1шт | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/3шт | Фасадная краска, пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска отводов ливневой канализации | 4шт. | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска кустарников и деревьев |  | Краска ВД для садовых деревьев. | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска цветочниц | 3шт. | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| - Завоз грунта в цветочницы | 2м³ | Закупка и доставка | 2й квартал - выполнено |
| - Высадка цветов | 100шт. | Закупка и высадка | 2й квартал - выполнено |
| Фасад: |  |  |  |
| - покраска крылец и пандусов | 2шт.. | Штукатурка, покраска фасадной краской. | 3й -4й квартал |
| -ремонт ступеней крыльца | 1шт. | плитка | 3й -4й квартал |
| - Покраска входных дверей | 28м² | Краска пф115 | 2й квартал - выполнено |
| Подъезды: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  | Каждый подъезд | 2й квартал - Выполнено |
| Подвал: |  |  |  |
| - Замена ламп |  |  | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов |  |  | по мере необходимости |