План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Лунная , д. 25

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тех. этаж |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| Фасад |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал |
| - Покраска входных групп | 8 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал |
| Подъезды |  |  |  |
| - Ремонт/остекление межэтажных дверей | шт. | Установка стёкол | По мере необходимости |
| - Установка фанеры в дер.двери | шт. | Установка фанеры | По мере необходимости |
| - Покраска металлических конструкций крылец. | 8 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 3й -4й квартал |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Ремонт дверок, замена замков | По мере необходимости |
| - Установка пружин | шт. | Установка пружин | По мере необходимости |
| - Установка ручек | шт. | Установка ручек | По мере необходимости |
| - Ремонт наличников | шт. | Ремонт наличников | По мере необходимости |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |
| -ремонтные работы в системе отопления и гвс дома с выносом двигателей из итп в другое помещение |  |  | 2й квартал- Выполнено |