План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Лунная, д. 5

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля: |  |  |  |
| -ремонт мягкой кровли |  |  | 2-й-3й квартал |
| Тех. этаж: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| Благоустройство: |  |  |  |
| - Покраска бордюров | 300мп | Краска нц | 2-й квартал- Выполнено |
| - Посадка цветов | 350шт. | Закупка и высадка | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/3шт. | Краска фасадная,пф115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска крышек колодцев | шт. | Краска пф115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Ремонт и покраска дет.площадки | 1шт | Краска пф115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Ремонт и покраска лавочек и урн | 13/12 | Краска пф115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Завоз песка в песочницы | 2м² | Закупка и доставка | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска кустарников и деревьев |  | Краска ВД для садовых деревьев. | 2-й квартал- Выполнено |
| -Ремонт крылец | 3шт. | Ремонт, замена плитки. | 2-й квартал- Выполнено |
| Фасад: |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 18м² | Краска пф115 | 2-й квартал |
| - Покраска и ремонт входных групп | 3шт. | Штукатурка, покраска. Краска фасадная | 2-й квартал |
| Подъезды: |  |  |  |
| - Ремонт остекление межэтажных дверей | 5шт. | Обналичка, замена стекла | По мере необходимости |
| -ремонт балконов | 2шт. | гидроизоляция | 2-й квартал- Выполнено |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Замена замков, ремонт дверок. | По мере необходимости |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  | Все подъезды | 3й-4й квартал |
| -Ремонт напольной плитки | 11шт. | Треснута. Замена. | 3-й-4-й квартал |
| -Ремонт и покраска стен |  | 1-е этажи | 3-й-4-й квартал |
| Подвал: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |
| -ремонтные работы в системе отопления дома с заменой запорно-регулирующего клапана в схеме автом. работы тп. |  |  | 3й квартал |