План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Лунная, д. 9 корп. 1

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля: |  |  |  |
| -ремонт мягкой кровли |  |  | 2й-3й квартал |
| Тех. этаж: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| Благоустройство: |  |  |  |
| - Покраска бордюров | 350мп. | Краска нц | 2-й квартал- Выполнено |
| - Посадка цветов | 400шт. | Закупка и высадка | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/4шт. | Краска пф115, фасадная | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска крышек колодцев | шт. | Краска пф115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска кустарников и деревьев |  | Краска ВД для садовых деревьев. | 2-й квартал- Выполнено |
| Фасад: |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 24м² | Краска пф115 | 2-й квартал |
| - Покраска входных групп | 3шт. | Краска фасадная | 2-й квартал |
| Подъезды: |  |  |  |
| - Ремонт и остекление межэтажных дверей | шт. | Замена стекол, пружины | По мере необходимости |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Замена замков, ремонт дверок | По мере необходимости |
| -ремонт 1х этажей |  | Штукатурка, покраска | 2-й квартал- Выполнено |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  | Все подъезды | 3й-4й квартал |
| - Ремонт напольной плитки | 39шт. | замена | 3-й-4-й квартал |
| -Ремонт конвекторов | 4шт. | 1п. 0эт.2п.10эт.,0эт.,3п.0эт. | 3-й-4-й квартал |
| Подвал: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |