План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Лунная, д. 9

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля: |  |  |  |
| -ремонт кровли |  |  | 2й-3й квартал |
| Тех. этаж: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| Благоустройство: |  |  |  |
| - Покраска бордюров | 300мп | Краска нц | 2-й квартал - Выполнено |
| - Посадка цветов | 400шт. | Закупка и высадка | 2-й квартал - Выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/3 | Краска фасадная,пф115 | 2-й квартал - Выполнено |
| - Покраска крышек колодцев | шт. | Краска пф115 | 2-й квартал - Выполнено |
| - Ремонт и покраска дет.площадки | 1шт. | Краска пф115 | 2-й квартал - Выполнено |
| - Завоз песка в песочницу | 2м² | Закупка и доставка | 2-й квартал - Выполнено |
| - Покраска кустарников и деревьев |  | Краска ВД для садовых деревьев. | 2-й квартал - Выполнено |
| Фасад: |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 20м² | Краска пф115 | 2-й квартал |
| Подъезды: |  |  |  |
| -Ремонт остекление межэтажных дверей | шт. | Обналичка, замена стекол | По мере необходимости |
| - Ремонт почтовых ящиков |  | - Замена замков, ремонт дверок | По мере необходимости |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| - Ремонт напольной плитки | 30шт | трещины | 3-й-4-й квартал |
| - Ремонт и покраска стен |  | 1-е этажи | 3-й-4-й квартал |
| -установка фотореле |  | Все подъезды | 3й-4й квартал |
| -ремонт гребенок |  | Ремонт стен и потолка в прикв. Холлах после протечки гребенок отопления | 2-й квартал |
| Подвал: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. |  | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов |  |  | по мере необходимости |