План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 44 корп. 1

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |
| - Местами разрушается облицовочный кирпич (кладка парапетов со стороны улицы) | 60 м² | Ремонт кирпичной кладки | 3-й-4й квартал |
| -ремонт мягкой кровли |  |  | 3-й-4й квартал |
| Фасад |  |  |  |
| - Ремонт козырьков | 4 шт. | Покраска метал. ограждений. | 3-й-4й квартал |
| - Покраска металлических входных дверей | 20 м² | Покраска дверей краской ПФ 115 | 2-й квартал |
| Благоустройство |  |  |  |
| - Покраска газонного ограждения | 200 м² | Покраска ограждения НЦ | 2-й квартал- Выполнено |
| - Засыпка песка в песочницы | 4 м³ | Завоз песка | 2-й квартал- Выполнено |
| - Засыпка грунта в вазоны | 135 м³ | Завоз грунта | 2-й квартал- Выполнено |
| - Посадка цветов | 300 шт. | Закупка и посадка цветов | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска малых форм | 1 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска лавочек и урн | 107 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска бордюров | 250 мп | Покраска бордюров НЦ | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | ¼ шт. | Покраска фасадной краской / ПФ 115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска крышек колодцев | шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2-й квартал- Выполнено |
| - Ремонт цветников вокруг опорных столбов | 4 шт. | Ремонт кирпичной кладки, штукатурка , покраска | 2-й квартал- Выполнено |
| - Покраска отводов ливневой канализации | 4 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2-й квартал- Выполнено |
| Подъезды |  |  |  |
| -Ремонт почтовых ящиков | шт. | Ремонт дверок, замена замков | По мере необходимости |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  | Каждый подъезд | 1й-2й квартал - Выполнено |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | Шт. |  | по мере необходимости |