План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. 25 лет Октября , д. 14 корп. 1

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство |  |  |  |
| - Покраска бордюров | мп | Покраска краской НЦ | 2й квартал - выполнено |
| - Устройство клумб, посадка цветов | 300 шт. | Завоз грунта, закупка цветов, посадка | 2й квартал - выполнено |
| -Покраска крышек колодцев | шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| -Покраска деревьев и кустарников |  | Краска ВД для садовых деревьев | 2й квартал - выполнено |
| Фасад |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 8 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска входных групп | 2 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| Подъезды |  |  |  |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Ремонт дверок, замена замков | По мере необходимости |
| - Ремонт/остекление межэтажных дверей | 3/2 шт. | Установка стекла | По мере необходимости |
| - Ремонт балконного ограждения | 5 м² | Штукатурка, покраска | 3й -4й квартал |
| -установка фотореле |  | Каждый подъезд | 2й квартал -Выполнено |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |
| -ремонтные работы с заменой двигателя в системе отопления и гвс дома |  |  | 3й квартал |