План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 14

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тех. этаж |  |  |  |
| - Замена эл. ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| Благоустройство |  |  |  |
| - Ремонт отмостки, асфальтового покрытия/ замена Бордюрного камня | 102м² 121м²/69мп | Ремонт асфальтового покрытия | 3й-4й квартал |
| - Покраска газонных ограждений | 180 м² | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска крышек колодцев |  | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска бордюров | 250 пм | Покраска краской НЦ | 2й квартал - выполнено |
| -Покраска деревьев и кустарников |  | Краска ВД для садовых деревьев | 2й квартал - выполнено |
| Фасад |  |  |  |
| --ремонт кирпичной кладки | 1-й под. | ремонт | 3й-4й квартал |
| Подъезды |  |  |  |
| - Ремонт плитки | 6 м² | Укладка плитки. | 3й-4й квартал |
| - Ремонт плитки первые этажи | 3 подъезда 100% | Укладка плитки. | 3й-4й квартал |
| - Ремонт почтовых ящиков | 15 шт. | Ремонт дверок, замена почтовых замков. | По мере необходимости |
| - Замена разбитых стеклопакетов | шт. | Замена разбитых стеклопакетов | 2й-3й квартал |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Покраска входных металлических дверей | 48 м² | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| -установка фотореле |  | Все подъезды | 3й-4й квартал |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Освещение подвалов от кодовых замков |  | монтаж кабеля | 2й квартал - Выполнено |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |