План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. 25 лет Октября , д. 20

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |
| Тех. этаж: |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| -Установка решеток | 3 шт. | - установка решеток, зашить металлом. | Выполнено апрель 2012г. |
| Благоустройство |  |  |  |
| - Покраска бордюров | 200мп | Покраска бордюров краской НЦ | 2й квартал - выполнено |
| - Устройство клумб, посадка цветов | 250 шт. | Завоз грунта, закупка и посадка цветов | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/2 | Покраска фасадной краской и ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска крышек колодцев | шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал - выполнено |
| - Покраска бордюров | мп | Покраска краской НЦ | 2й квартал - выполнено |
| -Покраска деревьев и кустарников |  | Краска ВД для садовых деревьев | 2й квартал - выполнено |
| Подъезды |  |  |  |
| - Ремонт/остекление межэтажных дверей | 21/42 шт | Установить штапик,,стекло. | 2й-3й квартал |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Ремонт дверок, замков. | По мере необходимости |
| - Ремонт плитки | 22 м² | Укладка плитки | 3й-4й квартал |
| - Установить обналички | 6 м.п. | Установка обналички | По мере необходимости |
| - Ремонт пола у лифта (щель) | 3 шт. | Укладка плитки | 3й-4й квартал |
| - Установка пружин | 12 шт. | Установка пружин | выполнено |
| - Ремонт стен первых этажей | 260 м² | Шпаклёвка, покраска. | 3й-4й квартал |
| - Ремонт потолка 1й эт. | 100 м² | Шпаклёвка, покраска. | 3й-4й квартал |
| - Покраска порога у лифта | 3 шт | Покраска молотковой краской. | 4й квартал |
| -ремонт крылец (отслоение плитки) | 3м² | ремонт | 3й-4й квартал |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  | все подъезды | 3й квартал |
| Фасад |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 34 м² | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал |
| - Покраска входных групп | 3 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2й квартал |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |