**ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ**

**УК «ДРУЖБА»**

**за период 1.01.2017г – 22.11.2017г.**

1.Замена адресных табличек – 4шт.

2. Замена дверей в машинных помещениях на металлические 3 шт.

3. Замена светильников – 24 шт.

4. Замена реле давления системы отопления – 3шт.

5. Замена тамбурных дверей на металлические – 3шт., замена входных дверей – 3шт.

6. Замена информационных досок – 42 шт.

7. Замена кранов – 64 шт.

8. Замена горок на д/ площадках – 11 шт.

9. Покраска стен пандуса – 842 м2.

10. Покраска поручня – 286 м. п.

11. Покраска потолков – 1320 м2.

12. Покраска стен в подъездах – 7124 м2.

13. Покраска подоконников – 32,5 м2.

14. Покраска плинтусов – 536 м. п.

15. Посадка цветов -20000 шт.

16. Посадка деревьев и цветов – 190 шт.

17. Ремонт насоса ГВС – 1 шт.

18. Ремонт примыканий мягкой кровли - 138 м2.

19. Ремонт мягкой кровли - 242 м2.

20. Ремонт газонного ограждения – 94 м.п.

21. Ремонт плитки пола - 44.2 м2.

22. Ремонт штукатурки стен пандуса – 134.2 м2.

23. Покраска стен входных групп – 124.6м2.

и24. Ремонт штукатурки цоколя- 112.2м2

25. Установка водостоков для отвода воды – 27 м. п.

26. Установка швеллеров для отвода воды – 9 м. п..

27. Устройство металлического пандуса - 6 шт.

28. Устройство гидроизоляции в подвале – 6 м. п.

29. Устройство гидроизоляции лоджий выхода на тех. этаж - 78 м2.

30. Завоз песка на детские площадки - 40м3, земли- 50м3.

31. Ремонт дверей на переходных лоджиях- 217шт

32. Покраска цоколя -2080м2

33. Покраска металлических ограждений переходных лоджий 65п.м.

34. Покраска потолков входных групп – 124м2

35. Ремонт ограждения и планировка покрытия спортивной площадки.

36. Покраска газонного ограждения.

37. Покраска входных дверей – 132м2

38. Покраска металлического пандуса и ограждений входных групп – 140м2

39. Ремонт детских площадок.

40. Покраска ограждения входов в подвал – 36м2

41. Покраска радиаторов отопления в местах общего пользования..

42. Замена стекол – 254м2.

43. Ремонт и покраска МАФ.

44. Покраска бордюров.